Приложение к заявке

на участие в запросе котировок

от «___» __________ 20___ г. № ______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Предмет Договора:

Поставка комплекта визуального контроля, толщинометров, универсального твердомера и комплекта для цветной дефектоскопии для нужд АО «Дольта» в 2021 году

2. Наименование объекта закупки:

Комплект визуального контроля, толщинометры, универсальный твердомер и комплект для цветной дефектоскопии

3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект визуального контроля ВИК-НДТ с калибровкой | 1 | шт |
| 2 | Толщиномер ультразвуковой А1207 (с поверкой) | 1 | шт |
| 3 | Толщиномер ультразвуковой NOVOTEST УТ-1М (с поверкой) | 2 | шт |
| 4 | Твердомер универсальный комбинированный NOVOTEST Т-УД2 (с поверкой) | 1 | шт |
| 5 | Комплект для цветной дефектоскопии Sherwin (DP55, D100, DR60) | 2 | компл |

4. Место поставки Товара:

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр. 4.

5. Срок поставки Товара:

В течение 3 рабочих дней с даты оплаты счета

6. Требования к условиям поставки Товара:

Транспортировка, погрузка и разгрузка товара производится силами и за счет Поставщика (указанного Поставщиком лица).

7. Требования к качеству и безопасности Товара:

Товар должны быть снабжен соответствующими сертификатами и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара (удостоверение качества и безопасности, декларация о соответствии, паспорт изделия).

8. Требования к таре и упаковке Товара:

- поставщик обязан передать Заказчику Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировке;