Приложение к заявке

на участие в запросе котировок

от «___» __________ 20___ г. № ______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Предмет Договора:

Выполнение монтажных работ по установке кондиционера и замене пускового конденсатора для нужд АО «Дольта» в 2025 году

2. Наименование объекта закупки:

Работы по замене одного пускового конденсатора, а также монтажу 1 кондиционера, имеющего характеристики:

2.1. Параметры внутреннего блока кондиционера (Ш/В/Г), мм – 700/265/190

2.2. Параметры наружного блока кондиционера (Ш/В/Г), мм – 696/432/256

2.3. Режим работы сплит-системы: охлаждение и обогрев

2.4. Мощность в режиме охлаждения: >= 2.5 кВт.

3. Требования и порядок выполнения работ:

Выполнение работ по монтажу кондиционера квалифицированными специалистами в соответствии с ГОСТ 34058-2021 (межгосударственный стандарт «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пуско-наладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Общие технические требования»).

4. Место выполнения работ:

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр. 4.

5. Срок выполнения работ:

В течение 3 дней после оплаты счета