Приложение к заявке

на участие в запросе котировок

от «___» __________ 20___ г. № ______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Предмет Договора:

Выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия металлоконструкций специального изделия УМВ-20 №1-Б в 2025 году

2. Наименование объекта закупки:

Восстановление антикоррозийного покрытия металлоконструкций специального изделия УМВ-20 №1-Б в 2025 году

3. Требования и порядок выполнения работ:

Объём работ по восстановлению антикоррозийного покрытия металлоконструкций – 2817 м2.

Выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия металлоконструкций специального изделия УМВ-20 №1-Б проводить в соответствии с нормативными документами:

3.1. СП 72.13330.2016 — свод правил «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85

3.2. СТО НОСТРОЙ 2.12.210-2016 — стандарт Национального объединения строителей «Строительные конструкции металлические. Защита от коррозии в условиях строительно-монтажной площадки. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ».

4. Место выполнения работ:

Ленинградская область, п. Саблино.

5. Срок выполнения работ:

20.10.2025