Приложение к заявке

на участие в запросе котировок

от «___» __________ 20___ г. № ______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Предмет Договора:

Поставка систем кондиционирования для нужд АО «Дольта» в 3 квартале 2025 года

2. Наименование объекта закупки:

Сплит-система

3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика:

Поставка кондиционера – 1 (одна) шт. согласно требованиям

3.1. Параметры внутреннего блока кондиционера (Ш/В/Г), мм – 700/265/190

3.2. Параметры наружного блока кондиционера (Ш/В/Г), мм – 696/432/256

3.3. Режим работы сплит-системы: охлаждение и обогрев

3.4. Мощность в режиме охлаждения: >= 2.5 кВт.

3.5. Обслуживаемая площадь >= 20 м2.

4. Место поставки Товара:

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр 4.

5. Срок поставки Товара:

В течение 7 рабочих дней с даты оплаты счета

6. Требования к условиям поставки Товара:

Транспортировка, погрузка и разгрузка товара производится силами и за счет Поставщика (указанного Поставщиком лица).

7. Требования к качеству и безопасности Товара:

Товар должны быть снабжен соответствующими сертификатами и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара (удостоверение качества и безопасности, декларация о соответствии, паспорт изделия). Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению

8. Требования к таре и упаковке Товара:

Поставщик обязан передать Заказчику Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировке;