Приложение к заявке

на участие в запросе котировок

от «___» __________ 20___ г. № ______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Предмет Договора:

Поставка комплектующих и для выполнения работ АО «Дольта» на изделии

УМВ-30 № 4 в 2023 году

2. Наименование объекта закупки:

Комплектующие и материалы

3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта вводная пластиковая МВпнг-20 ГОФРОМАТИК zeta40712 (ЗЭТАРУС) | 50 | шт |
| 2 | Муфта вводная пластиковая МВпнг-25 ГОФРОМАТИК zeta40713 (ЗЭТАРУС) | 10 | шт |
| 3 | Лампа светодиодная 15Вт Е27 А60 5000К 1400Лм матовая 220В Груша PLED-SP .2853035 Jazzway | 10 | ил- |
| 4 | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-ЦП-НГ-20 черный 08203 PR.08203 Промрукав | 100 | м |
| 5 | Прожектор светодиодный 150Вт PFL SC 13500Лм 6500К IP65 .5005167 Jazzway | 2 | шт |
| 6 | Кабель силовой медный КГтп Хл Зх 1,5+1х 1,5 -0,66 Экокабель/Кабельмаш | 70 | м |
| 7 | Металлорукав в ПВХ оболочке МРПИ НГ-25 черный PR.09253 Строитель | 50 | м |
| 8 | Светильник настенный НБО 1x100 Вт "Раунд большой" НБО 23-100-001 1005500569 прозрачный IP44 | 2 | шт |
| 9 | Бокс ЩРН-П 6 модулей навесной пластик 200*148*95 IP41 (MKP12-N-06-40-20) IEK | 1 | шт |
| 10 | Выключатель одноклавишный ЭТЮД открытой установки (сх.1) белый ВА10-001В Schneider Electric | 1 | шт |
| 11 | Кабель-канал белый 16x16 ЭЛЕКОР L=2m СКК10-016-016-1-К01 IEK | 18 | м |
| 12 | Обогреватель-Печь ПЭТ "Спектр-1" 0,8 кВт | 2 | шт |
| 13 | Трубка ПВХ ТВ-40 14 (толщина стенки 0,7мм) белая | 10 | м |
| 14 | Реле напряжения РНПП-311М 380В 50Гц от перекоса и последовательности фаз, Novatek Electro | 1 | шт |
| 15 | Звонок ЗД-47 на DIN-рейку MZD10-230 IEK | 1 | шт |
| 16 | Наконечник-гильза Е2508 Ншви 2.5мм? с изолированным фланцем штырьевой втулочный синий (уп./ЮО шт) 084-04-25/084-04-025 HLT | 2 | упак |
| 17 | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 2.5-6 кольцо 1.0-2.5 мм синий (уп./100 шт) 084-04-07/084-04-007 HLT | 1 | упак |
| 18 | Стяжка кабельная (хомут) 300x4.8 черный нейлон (уп./ЮО шт) 084-01-67/084-01-067 HLT | 1 | упак |
| 19 | Стяж-а кабельная (хомут) 8.8x500 черный нейлон (уп./100шт) 084-01-85/084-01-085 HLT | 1 | упак |
| 20 | Изолента ПВХ черная 19x20м 9366 Safeiine | 3 | шт |
| 21 | Оконцеватель для металлоруказа 20 мм ГОФРОМАТИК zeta41012 (ЗЭТАРУС) | 50 | шт |
| 22 | Коробка распределительная открытой установки 100x100x50мм с гладкими стенками, IP56, код 53810 DKC | 4 | шт |
| 23 | Корпус сварной навесной серии ST с монтажной платой Размер: 600 х 500 х 200 мм (В х Ш х Г) IP65 код R5ST0652 DKC | 1 | шт |
| 24 | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-20 У2 IP54 ГОФРОМАТИК zeta40412 (ЗЭТАРУС) | 50 | шт |
| 25 | Реле РТИ-1321 тепловое (12,0-18,0)А (DRT10-0012-0018) IEK | 1 | шт |
| 26 | Клемма соединительная СМК 3-проводная LD222-413 32397 STEKKER | 30 | шт |
| 27 | Выключатель автоматический 6А 1п однополюсный характеристика С 4,5кА ВА47-29 MVA20-1-006-С IEK | 3 | шт |
| 28 | Кабель BBI”Hr(A)-LS 4х 2,5 ок (N.PE) -0,66 ВЭКЗ | 5 | м |
| 29 | Перчатки хлопчатобумажные 5 нитей с ПВХ покрытием черные повышенная плотность (упак. 5 пар) | 30 | упак |
| 30 | Маркер краска 2мм белый, алюминиевый корпус MunHwa SPM-05 207864 | 5 | шт |
| 31 | Светильник НСП 11-100-434 Буран IP62 литой корпус 1005550287 Элетех | 6 | шт |
| 32 | Светильник заградительный огонь СДЗО-05 (поликарбонат) со светодиодной лампой Пермь М IP54 | 4 | шт |
| 33 | КУ-703 У1, рычаг с грузом, без противовеса, 10А, IP44, 2 эл. цепи, выключатель концевой (ЭТ) | 3 | шт |
| 34 | Наконечник штифтовой плоский для модульных выключателей НШМЛ 10-7x13 ДПА | 20 | шт |
| 35 | Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 ДПА | 6 | шт |
| 36 | Наконечник-гильза Е6012 Ншви 6мм? с изолированным фланцем штырьевой втулочный желтый (уп./100 шт) 084-04-27/084-04-027 HLT | 1 | упак |
| 37 | Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) Ншви(2) 4.0-12 серый (уп. /100 шт) 084-04-64/084-04-064 HLT | 1 | упак |
| 38 | Трубка термоусаживаемая ТТУ 6/3 белая 084-05-03/084-05-003 Н И | 2 | м |
| 39 | Кабель силовой медный КГтп Зх 10+1х 6.0 00-00004729 НКЗ | 20 | м |
| 40 | Труба ПВХ жесткая 32 мм без раструба легкая Зм 01432 Промрукав | 51 | м |
| 41 | Муфта для жестких труб D32 PR13.0002 Промрукав | 10 | шт |
| 42 | Соединитель угловой разборный ф32мм для труб 07532 Промрукав | 10 | шт |
| 43 | Держатель труб с защелкой д.32мм Полистирол серый PR.02732 Промрукав | 20 | шт |
| 44 | Колодка каучуковая с заземлением 3 гнезда черная 16А K-3e-B-IP44 Б0044545 ЭРА | 2 | шт |
| 45 | Лоток неперфорированный металлический 50x50x3000, толщина 0,55 мм, Сендзимир цинк ЛНМЗТ-50x50x3000-0,55-СЦ 013055 Ostec | 51 | м |
| 46 | Крышка к лотку 50x15x3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк КПЗТ-50х15x3000-0,55-СЦ 020004 Ostec | 51 | м |
| 47 | Сверло по металлу кобальтовое 3,2x65 мм; W-обраэная заточка; DIN 338; Р6М5К5, ПРАКТИКА 033-420 | 5 | шт |
| 48 | Сверло по металлу кобальтовое 4,0x75 мм; W-образная заточка; DIN 338; Р6М5К5, ПРАКТИКА 033-451 | 5 | шт |
| 49 | Сверло по металлу кобальтовое 6,0x93 мм; W-образная заточка; DIN 338; Р6М5К5, ПРАКТИКА 033-512 | 5 | шт |
| 50 | Сверло по металлу кобальтовое 8,0x117 мм; W-образная заточка; DIN 338; Р6М5К5, ПРАКТИКА 033-543 | 5 | шт |
| 51 | Кабель КГтп-ХЛ 2* 2,5 -0.66 Экокабель/Кабельмаш | 50 | м |
| 52 | Фломастер электрика ФМ-75 0,75мм черный Fortisflex 66343/83406 | 2 | шт |
| 53 | Инструмент для снятия изоляции (0.05-10 мм?) и обжима наконечников (0.5-6 мм?) WS-04A КВТ 61668 | 1 | шт |
| 54 | Термоусаживаемая трубка 6/3 ТУТнг набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) SQ0518-0503 TDM | 1 | упак |
| 55 | Термоусаживаемая трубка 4/2 ТУТнг набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) SQ0518-0502 TDM | 1 | упак |
| 56 | Муфта для жестких труб D25 01725 Промрукав | 10 | шт |

4. Место поставки Товара:

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр. 4.

5. Срок поставки Товара:

В течение 3 рабочих дней с даты оплаты счета

6. Требования к условиям поставки Товара:

Транспортировка, погрузка и разгрузка товара производится силами и за счет Поставщика (указанного Поставщиком лица).

7. Требования к качеству и безопасности Товара:

Товар должны быть снабжен соответствующими сертификатами и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара (удостоверение качества и безопасности, декларация о соответствии, паспорт изделия).

8. Требования к таре и упаковке Товара:

- поставщик обязан передать Заказчику Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировке;